承德市${DistrictS}“96365”平台月份运行数据分析概括

承德市电梯安全应急处置服务中心

“96365”平台${StartTime}到${EndTime}电梯按照电梯类型统计如下：

各行政区域的电梯故障统计表

- ${DistrictFault}

录入电梯类型统计

${ElevatorTypeStats}

电梯故障情况分析

电梯维保单位故障统计

电梯品牌故障统计

使用单位故障统计

电梯应急处置情况

| 处置事件总数（起） | 困人（起） | 非困人（起） | 其他（起） | 困人救援到达现场平均用时（分钟） | 非困人救援到达现场平均用时（分钟） | 解救被困人数（人） | 实施救援平均用时（分钟） | 故障维修平均用时 （分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 13 | 20 | 3 | 8.54 | 6.46 | 22 | 2.31 | 7.27 |

电梯故障原因统计

| 序号 | 类型 | 故障代码 | 故障分析 | 故障数（起） | 占比（%） | 小计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人为原因 | 0101 | 生活垃圾导致开关门受阻，电梯停止运行 | - ${0101} | - ${01011}% | ${01}% |
|  |  | 0102 | 野蛮搬运导致门变形，电梯无法运行 | - ${0102} | - ${01021}% |  |
|  |  | 0103 | 装修垃圾导致开关门受阻，电梯停止运行 | - ${0103} | - ${01031}% |  |
|  |  | 0104 | 超载 | - ${0104} | - ${01041}% |  |
|  |  | 0105 | 阻挡关门时间过长，电梯无法运行 | - ${0105} | - ${01051}% |  |
|  |  | 0106 | 其他 | - ${0106} | - ${01061}% |  |
| 2 | 外部原因 | 0201 | 电梯在运行过程中出现的停电 | - ${0201} | - ${02011}% | ${02}% |
|  |  | 0202 | 电气部件进水导致的短路故障 | - ${0202} | - ${02021}% |  |
|  |  | 0203 | 机房温度过高，电气控制系统自动保护 | - ${0203} | - ${02031}% |  |
|  |  | 0204 | 故障后自动恢复运行 | - ${0204} | - ${02041}% |  |
|  |  | 0205 | 其他 | - ${0205} | - ${02051}% |  |
| 3 | 门系统 | 0301 | 轿门锁失效 | - ${0301} | - ${03011}% | ${03}% |
|  |  | 0302 | 厅门锁失效 | - ${0302} | - ${03021}% |  |
|  |  | 0303 | 门机故障 | - ${0303} | - ${03031}% |  |
|  |  | 0304 | 门刀与滚轮（球）间距调整不良 | - ${0304} | - ${03041}% |  |
|  |  | 0305 | 安全触板、光幕等防夹人保护装置无效 | - ${0305} | - ${03051}% |  |
|  |  | 0306 | 主动门与从动门之间的联动失效 | - ${0306} | - ${03061}% |  |
|  |  | 0307 | 门触点失效 | - ${0307} | - ${03071}% |  |
|  |  | 0308 | 门挂轮破损 | - ${0308} | - ${03081}% |  |
|  |  | 0309 | 门导向系统失效 | - ${0309} | - ${03091}% |  |
|  |  | 0310 | 其他 | - ${0310} | - ${03101}% |  |
| 4 | 曳引系统 | 0401 | 平衡系数不在标准范围内 | ${0401} | ${04011}% | ${04}% |
|  |  | 0402 | 曳引轮（轴）磨损 | ${0402} | ${04021}% |  |
|  |  | 0403 | 曳引机缺油或油量过多 | ${0403} | ${04031}% |  |
|  |  | 0404 | 传动皮带过松 | ${0404} | ${04041}% |  |
|  |  | 0405 | 钢丝绳卡阻或跳槽 | ${0405} | ${04051}% |  |
|  |  | 0406 | 钢丝绳磨损 | ${0406} | ${04061}% |  |
|  |  | 0407 | 其他 | ${0407} | ${04071}% |  |
| 5 | 导向系统 | 0501 | 导靴磨损 | ${0501} | ${05011}% | ${05}% |
|  |  | 0502 | 导轨润滑欠缺 | ${0502} | ${05021}% |  |
|  |  | 0503 | 其他 | ${0503} | ${05031}% |  |
| 6 | 轿厢 | 0601 | 轿厢壁变形 | ${0601} | ${06011}% | ${06}% |
|  |  | 0602 | 照明失效 | ${0602} | ${06021}% |  |
|  |  | 0603 | 紧急报警失效 | ${0603} | ${06031}% |  |
|  |  | 0604 | 其他 | ${0604} | ${06041}% |  |
| 7 | 控制系统 | 0701 | 控制主板失效 | ${0701} | ${07011}% | ${07}% |
|  |  | 0702 | 电气元器件（接触器、继电器、驱动器件等）失效 | ${0702} | ${07021}% |  |
|  |  | 0703 | 平层感应器失效 | ${0703} | ${07031}% |  |
|  |  | 0704 | 极限开关、急停开关、维修开关等传感器失效 | ${0704} | ${07041}% |  |
|  |  | 0705 | 电气连接不可靠 | ${0705} | ${07051}% |  |
|  |  | 0706 | 编码器失效 | ${0706} | ${07061}% |  |
|  |  | 0707 | 主电源开关失效 | ${0707} | ${07071}% |  |
|  |  | 0708 | 召唤失效 | ${0708} | ${07081}% |  |
|  |  | 0709 | 电梯重启故障 | ${0709} | ${07091}% |  |
|  |  | 0710 | 其他 | ${0710} | ${07101}% |  |
| 8 | 电气系统 | 0801 | 变频器失效 | ${0801} | ${08011}% | ${08}% |
|  |  | 0802 | 电动机失效 | ${0802} | ${08021}% |  |
|  |  | 0803 | 制动器故障 | ${0803} | ${08031}% |  |
|  |  | 0804 | 主电源断开 | ${0804} | ${08041}% |  |
|  |  | 0805 | 其他 | ${0805} | ${08051}% |  |
| 9 | 安全保护装置 | 0901 | 安全回路断开 | ${0901} | ${09011}% | ${09}% |
|  |  | 0902 | 消防开关失效 | ${0902} | ${09021}% |  |
|  |  | 0903 | 限速器开关动作 | ${0903} | ${09031}% |  |
|  |  | 0904 | 安全钳开关动作 | ${0904} | ${09041}% |  |
|  |  | 0905 | 缓冲器开关动作 | ${0905} | ${09051}% |  |
|  |  | 0906 | 张紧轮开关动作 | ${0906} | ${09061}% |  |
|  |  | 0907 | 上行超速保护开关动作 | ${0907} | ${09071}% |  |
|  |  | 0908 | 其他 | ${0908} | ${09081}% |  |
| 10 | 误报 | 1001 | 误报 | ${1001} | ${10011}% | ${10}% |
| 11 | 自行脱困 | 1101 | 自行脱困 | ${1101} | ${11011}% | ${11}% |
| 合计 |  |  |  | ${total} | ${percent}% |  |

使用场所发生故障统计

${ProjectTypeStats}

救援到达时间超过国家规定时间30分钟的单位

${TimeConsumptionStats}